设备、设施概况二

协成大厦项目即将完工的设备、设施具体如下：

| 1 | 中央冷气 | 一至三层冷水管道、排风、新风、冷水塔、主机组等 空调主线：1*3002电缆*4条、1*1852电缆*4条、1*1502电缆*1条、1*952电缆*1条； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 智能弱电系统（包括内外监控、广播、WIFI、电信光纤） | 监控134个、广播57个、WIFI18个、光纤102户 |
| 3 | 公共电力照明及线路 | 公共部分照明及线路、照明灯具 |
| 4 | 各楼层电力控制房到商铺之间的电力线路及开关 | 一层：3*102电缆22条、4*102+1*62电缆12条、4*62+1*42电缆2条、4*162+1*102电缆7条、4*252+1*162电缆4条、4*252+1*162电缆1条、4*502+1*352电缆2条； 二层：3*102电缆23条、4*162+1*102电缆1条、4*252+1*162电缆4条、4*252+1*162电缆1条； 三层：3*102电缆7条、4*252+1*162电缆3条、4*252+1*162电缆2条、4*352+1*252电缆5条、4*502+1*352电缆1条 |
| 5 | 餐饮烟道及餐饮排风管道 | 排烟管道：650mm*600mm共10米、400mm*500mm共24米、700mm*900mm共22米、800mm*600mm共66米、600mm*500mm共69米、1200mm*200mm共15米、800mm*400mm共25米、700mm*200mm共15米、1800mm*800mm共15米； 排风管道：500mm*800mm共72米、700mm*600mm共22米、600mm*400mm共43米、600mm*500mm共25米； |
| 6 | 公共装修 | 一至三层公共通道、中空大堂、各电梯厅及洗手间的公共装修等工程 |

注：上述设备、设施具体数量、规格以现场实际为准。

中山市发华物业经营管理有限公司

2018年04月30日